REAGEN™沙门氏菌酶联免疫反应测试盒

RNB93001

- 1．概述

REAGEN™沙门氏菌酶联免疫检测试剂盒是用来检测食品和饲料中沙门氏菌的含量。沙门氏菌是肠杆菌家族的一种革兰氏阴性菌，作为一种食品传播疾病的传染源，在家禽、肉、鸡蛋中可发现沙门氏菌。通常沙门氏菌可导致沙门氏菌病，检测食品中沙门氏菌既费力又费时。

REAGEN™沙门氏菌酶联免疫检测试剂盒为国家管理部门、食品生产商、质检部门提供了方便有效的方法，检测水平为105细胞/ml。

- 2．试剂盒原理

该试剂盒基于酶联免疫检测原理，沙门氏菌的单克隆抗体包被在微孔内。分析过程中，如果样品中有沙门氏菌存在，当加入样品时，即可与单抗结合，在孔中加入适当的培养液可以快速增菌。酶标记的二抗与板孔中包被的一抗-抗原复合物结合，加入底物后颜色的深浅与样品中沙门氏菌含量相关。

- 3. 试剂盒组成

抗体包被的酶标板(Salmonella antibody-coated Plate)         12X8孔

1×阴性对照（1×Salmonella Negative Control）	1×1ml

1×阳性对照（1×Salmonella Positive Control）              1×1ml

HRP- 二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                      3×50l

二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20ml

20×浓缩洗液(Wash solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将阴性对照、阳性对照、二抗保存于-20°C。

- 4. 检测限：105细胞/ml

- 5.交叉反应：本试剂盒可检测沙门氏菌A、B、C、D、E血清型。

- 6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪（450nm）

- 恒温培养箱

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液枪：50-300ul（可选择）

- mGN培养基：包含10ug/ml新生霉素的GN培养基，可从市场上购买或按以下配方自制：

革兰氏阴性培养基（GN 培养基或Hajna GN培养基，pH7.0±0.2）

胰蛋白(Tryptose)	20.0g

葡萄糖(Dextrose)	1.0g

D-甘露醇(D-Mannitol)	2.0g

柠檬酸钠(Sodium citrate)	5.0g

脱氧胆酸钠(Sodium desoxycholate)	0.5g

磷酸氢二钾(Dipotassium phosphate)	4.0g

磷酸二氢钾(Monopotassium phosphate)	1.5g

NaCl(Sodium chloride)	5.0g

去离子水(Distilled water)	1.0L

（将上述成分溶解在水中，121°C高温灭菌15min，避免过度加热。）

- 高压灭菌锅

- 500ml培养瓶

- 增菌培养基

- 检测培养基

- 去离子水

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 样品中含有沙门氏菌，请小心使用。

- 进行样品准备过程中，操作人员必须有好的微生物操作技能。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，确保二抗正确稀释。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

加25g匀浆样品到225ml前增菌培养基中（如缓冲蛋白胨液，BPW）。37℃下温育18-24小时。培养液要冷冻保存不超过48小时。

（确保样品合理保存，样品应在2-4℃冷藏不超过1-2天。如果长时间不用，须将样品在-20℃下冻存，冷冻的样品在使用前应回到室温。）

- 9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备：

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。准备所需足够量的试剂，不要将配置的试剂倒回原试剂瓶中，在操作试剂时建议一次性使用降低污染程度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制20×浓缩洗液和蒸馏水

（2）1×HRP-二抗工作液

根据需要取出一瓶或两瓶二抗，每瓶加入2.5 mL二抗稀释液，上下翻转10次，室温静置15分钟，再次翻转10次就可以使用。在零下20度保存一周。

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 |
| --- | --- |
| 1×阴性对照 | 50L |
| 1×阳性对照 | 50L |
| 1×HRP-二抗 | 50L |
| 1×洗液 | 2.0ml |
| 终止液 | 100L |
| 底物 | 100L |

- 取出需要的板孔，分别加入50L的阴性对照、阳性对照于所设定的孔中

- 加入50ul样品于所设定孔中

- 37℃下避光孵育30分钟

- 每孔加入1×洗液300L洗板3次，最后一次洗板后倒置清除板中多余水分，可用吸水纸吸干（在洗板后立即操作，避免微孔干燥）

- 每孔中加入250ul M GN培养基。37℃避光孵育4小时（建议：如果需要以后确认，将孔

中的培养液转移到另一容器中）。每孔加入1×洗液300L洗板3次，最后一次洗板后倒置清除板中多余水分。

- 每孔加入50ul 1×酶标二抗，37℃下避光孵育30分钟

- 每孔加入1×洗液300L洗板3次，最后一次洗板后倒置清除板中多余水分

- 每孔加入100ulTMB底物，轻轻振荡混匀，25℃室温下避光孵育15分钟。

- 每孔加入100ul终止液终止反应。

- 在加入终止液后尽可能快的在450nm下读取板孔读数

- 10．结果分析

- （1）视觉判定结果

加入终止液前需视觉判定

阳性对照：蓝色

阴性对照：无色或浅蓝色（接近无色）

如出现下述现象样品中就含有沙门氏菌

1）阴性对照为无色或淡蓝色，阳性样品颜色明显深于阴性对照

2）阳性样品颜色一般明显深于阴性对照，但是不必一定和阳性对照颜色相同

如出现下述现象样品即为阴性

1）阴性对照为无色或淡蓝色

2）样品的颜色和阴性对照颜色相同或非常接近

- （2）OD值判定

酶标仪450nm处读取样品吸光值

阴性对照：450nm下读数小于0.4，否则说明洗板不彻底

阳性对照：450nm下读数大于1.0

如果两个对照没有满足以上条件，实验需重做

阴性样品：OD（450nm）＜0.6

阳性样品：OD（450nm）≥0.6

：样品的判定需要在对照符合标准的条件下方可进行

如检测出阳性样品需进一步确定，我们推荐以下方法：

1.每个在mGN中的可疑样品（没被加热）取1ml，加入到10ml的mGN培养基中42℃下孵育18-24小时，同时，每个可疑样品至少接种到两份沙门氏菌琼脂培养基上，35℃下培养18-24小时，通常选用Xylose Lysine Desoxycholate agar（XLD）、Hektoen-Enteric agar、Bismuth Sulphite agar培养基。

2.检测选择性琼脂培养基上的可疑菌落，如果有可疑现象出现，通过生化和血清学方法加以鉴定。