REAGEN™恶喹酸酶联免疫反应测试盒说明书

RND99068

- 1．概述

REAGEN™恶喹酸酶联免疫反应测试盒为养殖者和政府监督管理部门提供了灵敏度为0.5ppb的快速检测技术。该试剂盒有以下特点：

- 快速，10-30分钟之内可完成鱼虾，肉组织中恶喹酸的提取过程且回收率达到75-120%。

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测（在不考虑样品数量的情况下只需不到1小时）。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™恶喹酸酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，抗恶喹酸的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性酶标抗原共同被添加到板孔中。如果样品中残留有药物，会竞争包被抗体，抑制酶标抗原与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中恶喹酸的浓度成反比。

- 3.试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Oxolinic Acid-Ab coated Plate)（可拆式）12×8孔

标准液(Standards)（0，0.5，1.5，5.0，15，50ppb）	6×0.8mL

回收用1000ppb标准液（Spiking）	1×0.8mL

HRP酶标二抗(HRP-Conjugated)	1×12mL

10×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，

请将酶标抗原放置-20℃或者冰冻保存。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肌肉/肝脏/肾脏/鱼类/虾 | 2.5 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 恶喹酸(Oxolenic acid) | 100 |
| 达氟沙星(Danofloxacin) | 65 |
| 依诺沙星(Enoxacin) | 40 |
| 吡哌酸(Pipemidic acid) | 30 |
| 氧氟沙星(Ofloxacin) | 28 |
| 倍诺沙星(Benofloxacin) | 15 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有恶喹酸，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标抗原和微孔板具有盒与批次的特异性，确保正确使用。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×样品提取液

按1：9的比例配样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到

9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）35%甲醇/65%1X样品提取液

混合6.5体积1×样品提取液和3.5体积100%甲醇。举例：取3.5mL100%甲醇加入到6.5mL 1X样品提取液中，配制成10ml的35%甲醇/65%样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

1） 肌肉/肝脏/肾脏/鱼类/虾

- 去除样品中的脂肪，对样品进行匀质；

- 取1.0g匀质样品，加入4mL 35%甲醇/65%1X样品提取液；

- 涡旋震荡10分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000g离心5分钟；

- 移取0.5mL上清液到一新管里，取 50µL用于检测。

稀释倍数：5.0

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标液 | 100 L | 2.4 mL |
| 1X工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或50L样品于所设定的孔中；

- 每孔加入100L酶标物（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 加入底物后立即计时，轻敲试剂盒使混匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15-20分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值（读数前，若微孔底部有水分和指模要用无绒布擦拭干净）。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.5ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是恶喹酸酶联免疫反应测试盒典型标准曲线